2020년도 하반기

에너지절약 자체 추진 계획

교육 및 홍보

2020.  6.

인천상정중학교

2020년도 에너지절약 효율화 자체 추진 계획

1		관련근거

가. 공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부 고시         제2019-188호, 2019. 11. 12.)

나. 공공부문 온실가스 에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침(환경부 고시   제2018-194호, 2018. 11. 30.)

다. 2020 에너지절약 자체 추진계획 수립 시행(인천상정중-22,2020.1.2.)호

라. 2020 에너지절약 추진계획 알림(교육재정과-13751, 2020.6.1.)호

2		에너지절약 추진 위원회 구성•운영

구성 :  총 5명

- 위원 : 교감(위원장), 행정실장(부위원장),1•2•3학년부장(위원).

활동내용

- 평가 및 분석: 하반기 1회 실시

- 자체 에너지절약 추진위원회 회의를 개최하여 교육환경을 고려한

적정  냉 ․ 난방 온도 기준을 설정(사무공간 제외) 및 분석•평가 등

3		에너지 지킴이 지정•운영

각실별 에너지지킴이를 지정하고 운영 활성화

- 각실 : 각실 정•부책임자

[교실 및 특별실은 학생 관리자를 자체적으로 지정하여 지원 운영]

4		냉•난방기 자체 운영 계획

적정 실내온도 준수

❍ 냉난방 설비의 중앙집중 관리를 통한 에너지 절약

-  겨울 18℃이하, 여름 28℃이상 유지

❍ 학교 및 도서관 냉․난방온도 자율결정

- 초ㆍ중등학교 및 도서관은 자체 에너지절약 추진위원회 심의를 거쳐 적정 냉ㆍ난방 온도 기준을 정하여 운영(사무공간 제외)

- 수업공간인 교실의 온도가 20℃ 미만이 되지 않도록 유의

※ 온도 설정은 남녀, 연령 및 바람 ․ 온도 ․ 습도 ․ 햇볕 등에 따라 체감온도가 다르므로 학교에서 탄력적으로 적용하여 학생들의 학습권 보장

< 온도제한 예외(탄력적으로 온도 유지) >

(공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 제14조)

1. 학교, 도서관, 교정시설, 교육시설, 콜센터, 민원실 등 일정 공간에 다수가 이용하는 시설

(단, 사무공간은 제외)

2. 의료기관, 아동 관련 시설(어린이집 등), 노인복지시설 등 적정 온도 관리가 필요한 시설

3. 미술품 전시실, 전산실, 식품관리시설(구역) 등 특정온도 유지가 필요한 시설

4. 공항, 철도․지하철 역사, 버스터미널 등 대중교통 시설

5. 수련원, 기숙사 등 숙박관련 시설

6. 계약전력 5% 이상의 에너지저장장치(ESS)를 설치한 시설

7. 별도의 냉난방 온도 조절이 가능한 휴게 공간(시‧군‧구 폭염 담당부서에서 지정한

“무더위 쉼터”를 포함한다)

8. 중앙집중식 냉난방 방식 중 설비의 노후화 등으로 냉난방의 불균일이 발생하는 시설

9. 공공기관 소유의 건축물 중 민간이 임차하여 사용하는 공간

10. 그 밖에 산업통상자원부장관이 인정하는 시설

❍ 실내 온도 준수를 위한 실별 온도계 반드시 설치

❍ 하절기 간소복 차림, 동절기 내복 착용

학교 자체 냉.난방 운영 기준[안]

구분	적정온도 [습도]	학 교[냉난방기 가동시간]	비고
여름철	26℃~ 28℃	온도[08:30시 일기예보 기준] - 26℃이상 : 09:00 ~ [냉방기 탄력적 가동] - 26℃~24℃: 10:30 ~ [선풍기는 가동 또는 냉방기 탄력적 운영] ☞ 마지막층 교실 및 음악실 등은 09:00 ~ - 24℃이하 : 13:30 ~ [선풍기는 가동] 단, 선풍기가 없는 특별교실은 탄력적으로 운영	설정온도 [25~26℃]
	40~60%	습도[08:30시 일기예보 기준] - 60이상 : 09:00 ~
겨울철	18~20℃	온도[08:30시 일기예보 기준] - 10℃~18℃ : 09:00 ~ 11:30 - 10℃ 이하 : 09:00 ~ 16 :00	설정온도 [22~25℃]

☞ 여름철 32℃ 이상 : 설정온도[25~26℃]에서 –1℃시 가동 운영함.

최대 수요 전력[피크] : 300kw.

냉.난방 온도 설정 및 운영방법

- 권장 : 냉방 : 28℃정도, 난방 20℃정도

- 학교 : 냉난방기기 기본 설정온도 22~26℃내외

[시간은 날씨를 고려하여 운영시간은 조절함]

☞ 냉방기준: 5월중순~[선풍기]→ 6월 초•중순[오전/선풍기, 오후 냉방기]

→ 온도에 따라 냉방기 가동시간을 오전 시간으로 점차적으로 확대

5		기타 에너지 절약 자체 운영 계획

엘리베이터 합리적 운행

❍ 엘리베이터 4층 이하 운행금지, 5층 이상 격층 운행,

시간대별 승강기 제한 운행, 운휴 시 조명등 자동 점멸 등

※ 환자, 장애인, 화물운반 등 불가피한 경우 제외

. 물 절약 추진을 통한 에너지절약

❍ 절전형 수도꼭지 설치로 세면기 수량 조절

❍『양치컵 사용 캠페인』전개

수시교육을 통한 에너지 절약 방안 홍보 및 직원 인식 제고

❍ 에너지 절약에 대한 경각심 고취를 위한 직원 교육 실시

❍ 청내 방송 활용 중식시간 소등, 모니터 끄기 등 홍보

전력수급 위기단계별 조치 사항 이행

위기단계	조치 사항
준비단계 (예비력 500만kW 미만)	ㅇ비상 절전조치 준비
관심단계 (예비력 400만kW 미만)	ㅇ불요불급한 전기사용 중지 ㅇ냉방기, 조명, 승강기 사용 자제
주의단계 (예비력 300만kW 미만)	ㅇ냉·난방기 사용 중지, 사무실 조명 50%이상 소등 ㅇ업무와 무관한 전기기기(냉온수기 등) 전원 차단 및 사용하지 않는 사무기기 플러그를 뽑아 대기전력 차단
경계단계 (예비력 200만kW 미만)	ㅇ필수기기를 제외한 모든 사무기기 전원 차단 ㅇ안전·보안 등을 위한 최소한의 조명을 제외한 실내 조명 완전 소등 ㅇ승강기 사용 중지
심각단계 (예비력 100만kW 미만)	ㅇ정전 대비

☞ 본교는 교육활동에 지장이 없는 범위내에서 운영 예정임.

붙임 1		시교육청 각 실․과별 에너지절약 추진 업무[참고]

추진부서	세 부 추 진 사 항
각 실․‧과 공통사항	○ 절전형 사무기기․가전기기 의무 구매 사용 - 고효율에너지기자재(고효율에너지 인증 제품 및 에너지소비효율 1등급) 및 대기전력저감 우수제품 구입 ○ 불필요한 조명기기 소등 및 미사용 사무기기 전원 끄기 ○ 근무시간 중 개인용 전열기구 사용 금지 ○ 에너지 지킴이 지정․운영 - 불필요한 조명기기 소등 및 미사용 사무용기기 등 점검․관리 ○ PC전력절감 S/W 설치 및 운영 ○ 퇴근 전 멀티탭 끄기 ○ 직원 승용차 선택요일제 준수 철저 ○ 자전거 타기 및 대중교통 이용하기 참여
학교생할 교육과	○ 초․중․고 학생 절전교육
총 무 과	○ 청사 내 공용공간(복도, 계단, 화장실 등) 조명 관리 ○ 건물의 적정 냉․난방온도 관리(여름 28℃이상, 겨울 18℃이하) ○ 엘리베이터 합리적 운행(4층 이하 운행 금지) - 단, 환자 ․ 장애인 ․ 화물 운반 등 불가피한 경우에는 제외 ○ 승용차요일제와 관련하여 위반차량 점검 및 제재 ○ 업무용 승용차량을 구입하거나 임차 시 경차 및 환경친화적 자동차의 구입률이 연간 50% 이상이 되도록 우선적으로 구입하거나 임차(권장) ○ 경차 및 환경친화적 자동차 전용 주차면 10%이상 설치 추진 ○ 본청 자체 에너지이용합리화 업무 추진 ○ 본청 에너지진단 실시 ○ 본청 에너지절약 실천 홍보(청사 내 방송 등)
교육재정과	○ 에너지이용합리화 추진 총괄 ○「온실가스 감축 및 에너지절약추진위원회」구성 및 운영 ○ 공공기관 온실가스 ․ 에너지 목표관리 운영 총괄 ○ 에너지관련 교육 ․ 홍보 총괄
정보지원과	○ PC 대기전력차단 S/W 보급
교육시설과	○ 에너지이용 효율화 추진 - 전기사용료 효율화 ○ 에너지이용 효율화 설비 설치 및 관리 - 피크제어기 관련 매뉴얼 작성 ․ 보급 ○ 학교 에너지진단 실시 ○ 신재생에너지 설비 설치 및 관리(태양광발전 포함) ○ LED조명 현황관리 및 개선